# Wartungsprotokoll Klimaanlage / Kälteanlage

| Kunde / Betreiber |  | Auftrag-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlage / Typ / Seriennr. |  | Standort |  |
| Kältemittel |  | Füllmenge (kg) / CO₂e (t) |  |
| Datum |  | Monteur |  |
| Firma / Fachbetrieb |  | Zertifikat-Nr. (zert. Person/Betrieb) |  |

## 1. Wartungstätigkeiten (in Anlehnung an VDMA 24186-3)

| Prüfpunkt | i. O. | Mangel | n. z. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sichtprüfung Gesamtanlage (Beschädigung, Korrosion, Ölspuren) |  |  |  |  |
| Verflüssiger geprüft / gereinigt |  |  |  |  |
| Verdampfer geprüft / gereinigt |  |  |  |  |
| Kondensatablauf / Kondensatpumpe geprüft |  |  |  |  |
| Verdichter: Laufgeräusche, Befestigung, Schwingungsdämpfer |  |  |  |  |
| Elektrische Anschlüsse und Verschraubungen geprüft |  |  |  |  |
| Sicherheits- und Schutzeinrichtungen geprüft |  |  |  |  |
| Regelung / Steuerung: Funktion und Parameter |  |  |  |  |
| Filter geprüft / gereinigt / getauscht |  |  |  |  |
| Luftauslässe / Inneneinheiten gereinigt |  |  |  |  |
| Rohrleitungen und Isolierung geprüft |  |  |  |  |
| Probelauf durchgeführt, Betriebsdaten aufgenommen |  |  |  |  |

## 2. Dichtheitskontrolle nach VO (EU) 2024/573

| Prüfschritt | Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Äußere Sichtprüfung |  |  |
| Grobdichtheitsprüfung |  |  |
| Feindichtheitsprüfung (Lecksuchgerät-Nr.: __________ ) |  |  |
| Leckage festgestellt? Wenn ja: Ort / Behebung / Nachkontrolle bis |  |  |
| Kältemittel nachgefüllt (kg / Charge) |  |  |
| Herkunft des Kältemittels: neu / recycelt / aufgearbeitet (bei recycelt/aufgearbeitet: Name + Anschrift des Betriebs angeben) |  |  |
| Kältemittel entnommen / rückgewonnen (kg) |  |  |
| Nächste Dichtheitskontrolle fällig am |  |  |

## 3. Messwerte

| Messgröße | Wert | Messgröße | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Verdampfungsdruck / -temperatur |  | Verflüssigungsdruck / -temperatur |  |
| Überhitzung (K) |  | Unterkühlung (K) |  |
| Lufteintritt / -austritt Verdampfer (°C) |  | Lufteintritt / -austritt Verflüssiger (°C) |  |
| Stromaufnahme Verdichter (A) |  | Spannung (V) |  |

## 4. Festgestellte Mängel / Empfehlungen

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________          ___________________________

Unterschrift Monteur                            Unterschrift Kunde/Betreiber

Kostenloses Muster von KlimaCraft (www.klimacraft.de) – Stand Juli 2026. Dieses Muster ersetzt keine Rechtsberatung; vor Verwendung juristisch prüfen lassen. Anpassung an den Einzelfall erforderlich.